Информируем Вас, что по землям, находящимся в ведении Администрации Мясниковского района, проходят магистральные газопроводы (МГ) высокого давления Аксай-Таганрог Ду-700мм, Чалтырь-Таганрог Ду-1000мм и газопроводы-отводы к ГРС-5 г. Ростова Ду-500мм, к ГРС ПТФ «Петровская» Ду-200мм Рраб.5,4МПа, снабжающие газом потребителей Мясниковского, Неклиновского, Матвеево-Курганского района, г. Таганрога, ТЭЦ-2 г. Ростова и кабели связи проходящими в одном коридоре. На местности МГ и газопроводы-отводы обозначены столбами (знаками закрепления трассы газопровода) с указанием адреса, телефона эксплуатирующей организации и нанесены на Публичной кадастровой карте Российской Федерации (слой «Зоны с особыми условиями использования территорий»).

Согласно ст.90 ЗК РФ земельный участок, на котором расположен магистральный газопровод, отнесен к землям транспорта. В силу ст.28 Федерального закона от 17.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются зоны минимальных расстояний с особыми условиями использования таких земельных участков. Границы зон минимальных расстояний (МР) системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, в частности СП 36.13330.2012. Для МГ диаметром 1000мм граница составляет 250м, диаметром 700мм - 200м, диаметром 300-600 мм - 150м, диаметром до 300мм - 100 м от оси газопровода в каждую сторону соответственно. Владельцы земельных участков, попадающих в эту зону при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстоянии до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией. Такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения; ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф.

Вдоль магистрального газопровода в целях охраны и безопасной эксплуатации, согласно действующим СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и на основании «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Правительством Российской Федерации постановлением №1083 от 08.09.2017г. устанавливается охранная зона, шириной от оси газопровода в каждую сторону 25 метров соответственно.

В охранных зонах запрещается:

- Перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов.

- Открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов.

- Устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионноагрессивных веществ и горюче-смазочных материалов.

- Складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов.

- Повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения.

- Проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода.

- Проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы.

- Огораживать и перегораживать охранные зоны.

- Размещать какие-либо здания, строения, сооружения.

- Осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее -разрешение на производство работ), допускается:

- Проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель.

- Осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников.

- Проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев

скота.

- Проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта.

- Сооружение запруд на реках и ручьях.

- Складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота.

- Размещение туристических стоянок.

- Размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств.

- Сооружение переездов через магистральные газопроводы.

- Прокладка инженерных коммуникаций.

Согласно статьи 32 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» органы исполнительной власти и должностные лица, граждане виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов системы газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов системы газоснабжения незаконных действий, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Здания, строения и сооружения построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Просим Вас заблаговременно оповещать филиал Таганрогское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» о начале проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту генерального плана развития инфраструктуры Мясниковского района и при необходимости, внесения предложений и замечаний по отражению эксплуатируемых опасных производственных объектов.